## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
2019年
项目名称 |  |  | 电气防火系统升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 中国园林博物馆北京筹备办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1003.851498万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1003.851498万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
项目全面实施并通过竣工验收。 完成新型电气火灾监控系统安装调试：实现对漏电、温度和故障电弧实时监控的功能，实现云平台24小时远程监控和故障数据分析功能，达到电气火灾早期预警目的。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 故障电弧电气火灾探测器 |  | 610
[6 empty] | 热解粒子电气火灾探测器 |  | 272
[6 empty] | 热解粒子火灾探测器电源 |  | 272
[6 empty] | APP或微信终端 |  | 6
[6 empty] | 电气火灾监控探测器 |  | 292
[6 empty] | 电气火灾监控无线通讯模块 |  | 87
[6 empty] | 编码器 |  | 10
[6 empty] | 消防模块箱 |  | 127
[6 empty] | 环形剩余电流探测器 |  | 487
[6 empty] | 温度传感器 |  | 489
[6 empty] | 智慧消防常兴云平台 |  | 1
[6 empty] | 电气火灾监控主机 |  | 1
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | GB 14287.3－2014 《测温式漏电火灾监控探测器》 |  | 符合
[6 empty] | GB 13955－2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 |  | 符合
[6 empty] | GB 16796-2009 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》 |  | 符合
[6 empty] | GB/T 17626.6-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |  | 符合
[6 empty] | DL/T 667-1997《电保护设备信息接口配套标准》 |  | 符合
[6 empty] | IEC61000-4-3:《辐射电磁场抗干扰度试验》 |  | 符合
[6 empty] | IEC61000-4-4《快速瞬变电脉冲群抗干扰度试验》 |  | 符合
[6 empty] | IEC61000-4-6:《电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验》 |  | 符合
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成全部招标施工验收 |  | 280天
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 各项费用总和 |  | 1003.851498万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 电气火灾监控系统 |  | 实现早期预警功能
[6 empty] | 实时监控功能 |  | 达到预期效果
[6 empty] | 远程监控与故障分析 |  | 达到预期效果
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 施工达到设计规范 |  | 100
[6 empty] | 确实提高园博馆电气消防报警能力 |  | 100
[6 empty] | 设备质量、安装效果达标良好，联动效果符合园博馆实际需求 |  | 100