附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 景山公园视频监控存储设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市景山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84034860 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.000000 | 46.000000 |  | 45.813000 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 46.000000 | 46.000000 |  | 45.813000 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是，在机房原有存储基础上，扩容存储设备，满足景山公园监控系统存储时间不低于90天需求； 二是，在监控中心增加3块显示单元，实现景山公园重点区域监控实时重点监控要求。 |  |  |  |  |  | 100%完成项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 存储空间 |  |  | 464TB | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 显示单元 |  |  | 3 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 全年故障率 |  |  | 少于3次 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 兼容性 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 解码器负载分配调试未到位，整改措施：合理调整，已达到完全兼容 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同规定日期前交付 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过增加显示单元，缓解人工巡视压力 |  |  | 增加显示画面12个 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高公园安防能力，维护园区稳定 |  |  | 增加显示区域3处 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对公园安全防护有提升 |  |  | 符合90天要求 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 存储冗余 |  |  | 不少于15% | 20% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众认可程度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |